工程名称：财校宣传栏编制说明

一、工程概况：

- 本工程为财校小区内宣传栏，主要材料为喷塑镀锌钢板、钢化玻璃、镀锌喷塑方管柱等。

二、清单计价编制依据：

1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

6、各类费率根据《江苏省建设工程费用定额》最新修改版（增值税计取）；

7、国家及省级建设主管部门颁发的有关规定；

8、工程图纸及设计文件，建设单位相关意见等；

9、与本工程有关的标准、规范、技术资料；

10、主要材料、设备、成品价格根据本市第四期工程造价管理机构发布的指导价；

三、其他编制说明：

1、土方按三类土编制

2、基础按C30混凝土编制，按0.8*0.8*0.35m编制，底部做C10细石混凝土垫层，土方根据基础大小(每边留300工作面)及垫层底深度编制。

3、地脚螺栓按φ16高强地脚螺栓编制，按每个柱脚四根高强螺栓编制。

4、底部立柱之间按金属钢网编制。

5、其它材料及做法按技术要求说明编制。