**江苏财会职业学院生活服务中心三楼后厨排水沟改造项目工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 全费用综合单价 | 全费用合价 | 备注 |
| 1 | 304不锈钢排水沟 | 1.名称:不锈钢排水沟 2.型号:SUS304（1mm厚） 3.按现有排水沟折弯（排水沟总长160m，宽300mm,深180mm） 4.含清理及安装 5.排水沟盖板利旧 | m | 160 |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |
| 控制价 | | | | | | 28500元 | |