教学实训中心维修工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **特征描述** | **工程量** | **综合单价(含税费)** | **合价** | **备注** |
| 1 | 补充太阳能热水器防冻导热液 | 采购补充太阳能热水器专用防冻导热液 | 2000KG | 8.5 | 17000 | 加注太阳能专用防冻导热液后排查太阳能集热板接头，如有渗漏，需修复。 |
| 2 | 管道保温 | DN12cm管道，采用30mm厚度保温棉 | 260米 | 30 | 7800 | 屋面太阳能冷热水管道 |
| 3 | 空气能热水器补充制冷剂 | 空气能热水器补充制冷剂、机器调试。 | 2.7KG | 200 | 540 | R410A制冷剂 |
| 4 | 水泵维修 | 热水循环泵渗漏，拆装更换密封圈、垫片等。 | 1台 | 350 | 350 |  |
| 5 | 水泵更换 | 采购更换热水循环泵 | 1台 | 2500 | 2500 | 威乐热水循环泵PH-751EH |
| 6 | 淋浴间排水管维修 | 淋浴间下水管疏通处理 | 1处 | 400 | 400 | 客房淋浴间下水管如疏通无效，应考虑从楼下管道S弯处疏通或更换S弯 |
|  | 合计 |  |  |  | 28590 |  |

备注：本清单未尽事宜，应以现场情况为准，报价前可联系勘察现场。