江苏财会职业学院网络监控摄像头采购安装项目

采  购  函

现对江苏财会职业学院网络监控摄像头采购安装项目询价采购相关事项说明如下：

一、注意事项

1．报价人就网络监控摄像头采购安装项目，在2016年8月8日10:45—11:15向我校提交投标文件中一次性书面报价（单价、总价）。本项目预算19161元，超过预算报价无效。

2．成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的报价人作为成交供应商，报价人的报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。

3．报价人如对本询价函报价，即不可撤回。否则，该报价人在今后1年内不得参与本单位的所有采购活动。

4．付款方式：安装完工经验收合格后付合同价95%，质保期（一年）到期验收合格后付清余款（无息）。

二、报价人的条件

1．投标人必须具有营业执照、组织机构代码证书、税务登记证（“三证合一”证书等同）。

2．具有相应的资质和履约能力，资金财务状况良好的国内供应商。

3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5．其他《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、采购物品清单

（一）名称及数量：网络监控摄像头，22台

（二）功能及参数要求：

1、 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS

2、最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

3、快门 1/3秒至1/100,000秒

4、镜头 4mm, 水平视场角:76.5°(6mm,8mm,12mm,16mm(I3无)可选)

5、镜头接口类型 M12

6、日夜转换模式 ICR红外滤片式

7、宽动态范围 数字宽动态

8、数字降噪 3D 数字降噪

9、压缩标准 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG

10、压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps

11、图像 最大图像尺寸 2560×1440

12、帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)

13、图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调

14、背光补偿 支持,可选择区域

15、感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置1个固定区域

16、网络功能 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

17、接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI

18、支持协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

19、通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印

20、通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

21、一般规范 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

22、电源供应 DC12V / PoE(802.3af)

23、防护等级 IP66

四、编制报价函的要求

请将报价函一式三份（一份正本，两份副本）密封后按公告时间递交（含营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件<“三证合一”证书等同>）。

联系地址：连云港市新海新区春晖路8号江苏财会职业学院行政楼107室）

投标技术咨询电话：0518-85899851

招标联系电话：0518-85899732，0518-85899733